Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N \_\_\_\_\_\_\_

от " 10 " \_12 2020 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, РФ, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Губкина, 25

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1.1 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 2 | 1.2 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 3 | 1.3 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | 4 | 1.4 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | 5 | 1.5 | нет | нет | нет | не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#P2531) (к [пункту 3.4](#P2265) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#P2532) к [пункту 4.1](#P2321) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-В | 1-5 | 1.1-1.5 | Не нуждается |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, доступна полностью всем. На автостоянке установить знак парковка для инвалидов.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N \_\_\_\_\_\_

от " 10 " \_12 2020 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, РФ, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Губкина, 25

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 3 | 2.1 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | 4 | 2.2 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 5 | 2.3 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 6 | 2.4 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 2.5 | Тамбур | есть | 7 | 2.5 | нет | нет | нет | не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#P2633) (к [пункту 3.4](#P2265) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#P2634) к [пункту 4.1](#P2321) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Вход в здание | ДП-В | 3-7 | 2.1-2.5 | Не нуждается |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево доступно полностью всем.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N \_\_\_\_\_\_

от " 10 " \_12 2020 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, РФ, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Губкина, 25

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 8 | 3.1 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 9 | 3.2 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  | не нуждается |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть | 10 | 3.4 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 3.5 | Дверь | есть | 11 | 3.5 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 12 | 3.6 | нет | нет | нет | не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#P2744) (к [пункту 3.4](#P2265) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#P2745)  к [пункту 4.1](#P2321) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Пути движения внутри здания | ДП-В | 8-12 | 3.1-3.6 | Не нуждается |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания СП «Детский сад Ручеек» доступны полностью всем.

Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N \_\_\_\_\_\_

от " 10 " \_12 2020 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, РФ, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Губкина, 25

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 13, 14 | 4.1 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#P2854) (к [пункту 3.4](#P2265) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#P2855) к [пункту 4.1](#P2321) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Зона целевого посещения объекта | ДП-В | 13, 14 | 4.1 | Не нуждается |
|  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона целевого назначения здания СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево доступно полностью всем.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N \_\_\_\_\_\_

от " 10 " \_12 2020 г.

.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, РФ, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Губкина, 25

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 15 | 5.1 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#P3048) (к [пункту 3.4](#P2265) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#P3049) к [пункту 4.1](#P2321) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | 15 | 5.1 | Не нуждается |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 доступны условно

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N \_\_\_\_\_\_

от " 10 " \_12 2020 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, РФ, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Губкина, 25

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 6.1 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  | 6.2 | нет | нет | нет | не нуждается |
| 6.3 | Тактильные средства | есть |  | 6.3 | нет | нет | нет | не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](#P3135) (к [пункту 3.4](#P2265) Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#P3136)  к [пункту 4.1](#P2321) Акта обследования ОСИ |
| N на плане | N фото |
| Системы информации на объекте | ДП-В |  |  | Не нуждается |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: система информирования в СП «Детский сад Ручеек» доступна полностью всем.

Приложение А.5

Адресная программа (план)

адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов

и других маломобильных групп населения

на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | N паспорта доступности объекта | Плановые работы | | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) [<\*\*\*>](#P3204) | Финансирование | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| Содержание работ [<\*>](#P3202) | Вид работ [<\*\*>](#P3203) | Объем, тыс. руб. | Источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | СП «Детский сад Ручеёк» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево | Самарская область, г. Похвистнево, ул. Губкина, 25 |  | нет | нет | ДП-В | нет | нет | Калмыкова И.В., завхоз СП «Детский сад Ручеек» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ.

--------------------------------

<\*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта ОСИ.

<\*\*> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).